## Hoja1
LÍNEA | Función | Variable | Migración CODESYS
256 | SetMaxFlowRateTecJet | TEC_MAX_FLOW_PARREFIND | Se creo la varible TECJET_I como un elemento de la estructura PARA, como dato booleano Se creo una variable para reemplazar TEC_MAX_FLOW_PARREFIND como parametro
315 337, 561 448 | MIX_ControlDeviation, Mixer_Control_Release | STOPCONDITION_30231 | Se creo un tipo de variables glovales STOP_T, para tener los STOPCONDITION_#### Estructura llamara data PARA, con el fin de almacenar todos los parametros.
488, 489,464 | MIX_PositionDeviation, Mixer_Control_Release |  | Estructura AI_I_FUNCT, AO_FUNCT para almacenar las variables de entradas y salidas digitales y analogicas
1295 1300 | MIX_SearchLimitLean |  | Se creo una lista de variables globales llamada STOP_T donde se definen todos los parametros de condiciones de parada y alarma
2344 | MIX_IdlePositionReached | MIX_IDLE_POS_A__PARREFIND, MIX_IDLE_POS_B__PARREFIND | Se crean las variables que son argumentos de la función Mix_Calculate_Setpoint_For_Mixer_Position en la lista de variables globales GVL: MIX_IDLE_POS_A: UINT; MIX_IDLE_POS_B
2706 | MIX_ParallelPositionReached | GEN_NOMINAL_LOAD__PARREFIND | Se crea la variable GEN_NOMINAL_LOAD en la estructura PARA, para reempalazar el parametro
2721 2731 2741 2751 | MIX_ParallelPositionReached | TEC_FLOW_SETP_AT_10PERCENT_LOAD__PARREFIND | Se crea las variables TEC_FLOW_SETP_AT_10PERCENT_LOAD (10,20,30,40) en la lista de variables glovales GVL. Para reemplazar y homologar las variables originales.
1360 3302 | MIX_SearchLimitLean MIX_Control | DI_FUNCT | Se crea una variables llamada DI_FUNCT_FunInd (de tipo booleana en la lista de varibales glovales GVL) para emular el arreglo DI_FUNCT[FuncInd].Assigned,
3308 | MIX_Control | DI_FUNCT | Se crea una variables llamada DI_FUNCT_MIXER_LIMIT_RICH (de tipo booleana en la lista de varibales glovales GVL) para emular el arreglo DI_FUNCT[MIXER_LIMIT_RICH].Assigned,
657 | Mixer_Control_Release_Timeout | ELM.ReleaseLoadForMixerControl | Se crea la variable ReleaseLoadForMixerControl de tipo booleana, en la lista de variables globales llamada ELM para emular la variable asignada ELM.ReleaseLoadForMixerControl
3330 33466 | MIX_Control | PARA[ParRefInd[MIX_SETPOINT_LAMBDA__PARREFIND]].Value PARA[ParRefInd[MIX_INVERT_LAMBDA_REGULATION__PARREFIND | Se crea la variable MIX_SETPOINT_LAMBDA en la estructura PARA, para emular la variable original
3371 3372 | MIX_Control | ParIndex = MIX_P_T_FACTOR_A__PARREFIND | Se crean las variables GV.MIX_P_T_FACTOR_A y GV.MIX_P_T_FACTOR_B, en la lista de variables glovales GV, para reemplazar las variables o constantes: MIX_P_T_FACTOR_A__PARREFIND MIX_P_T_FACTOR_B__PARREFIND
396 | MIX_ControlDeviation | OPTION_CYLINDER_MONITORING | Se creo la estructura llamada OPTION para almacenar la variables de la libreia options.h
2706 | MIX_ParallelPositionReached | TUR.Reg.PowerSetPoint | Se creo una lista de variables globales llamada TUR, para almacenar las variables de la librería o estructura TUR.
3610 | MIX_Control | FuelFlowRate | Se crea una lista de variables globales llamada tecjet, Para guardar y leer los parametros de la tecjet.
3516 | MIX_Control | CYL.CylinderAverageTemp | Se crea una lista de variables globales llamada CYL, para almacenar las varibales correspondientes a la librería CYL

## Por definir
LÍNEA | Función | Variable/ Librería | Descripción
2706 | TUR.Reg.PowerSetPoint | TUR | No se tiene la librería TUR
3327 | MIX_Control | GBV | No se tiene la librería GBV
Falta por definir la maquina de estados STOP_Set
FALTA POR DEFINIR TODO_OLD
3456 | if (HVS.stateL1E != HVS_L1E_IS_ON) | hsv | Falata por definir la librería HVS
4523 | io_calculate_AI_I_value |  | FD: Se le asigna a la valor de MIX.ReceiverTemperature.Value
4514 | io_calculate_AI_RU_value |  | FD: Se le asigna a la valor de MIX.ReceiverTemperature.Value